《钢筋混凝土结构》学位课程考试大纲

一、考试对象

继续教育学院和网络教育学院土木工程专业等（本科、专升本）成人学生。

二、考试基本要求

要求熟悉钢筋混凝土结构的基本受力性能，掌握钢筋混凝土构件及结构的分析计算方法，对规范要求有较深刻认识。

三、考试方法和考试时间

考试方法：闭卷，考试时间：120分钟。

四、考试形式和考试内容

（一）绪论

了解：钢筋混凝土与砌体结构的一般概念与特点、工程应用与发展概况；本课程的学习目的及课程特点。

（二）钢筋混凝土的材料性能

1．钢筋

掌握：应力-应变关系曲线。

掌握：物理力学性能指标：屈服强度与抗拉强度、弹性模量、伸长率与塑性性能。

了解：常用钢筋的品种、级别及其特征。

2．混凝土

掌握：混凝土材料组成；应力-应变关系曲线；复合应力状态下的强度。

掌握：物理力学指标：立方体抗压强度、轴心抗压强度与抗拉强度，弹性模量与变形模量;混凝土强度等级概念；混凝土的收缩与徐变现象及其对结构的影响。

3．钢筋和混凝土之间的粘结力

熟悉：粘结力的概念：作用、组成、分类与影响因素。

了解：钢筋和混凝土之间的粘结锚固性能。

（三）混凝土结构的设计方法

1．结构设计的要求

掌握：结构的功能要求与结构的可靠性设计。

掌握：结构的极限状态与按结构的极限状态设计的方法。

了解：结构设计使用年限与结构设计基准期。

了解：结构的可靠性、可靠度与可靠指标。

2．结构的作用、作用效应S

掌握：结构作用的概念与分类；结构作用与作用效应S。

掌握：荷载的代表值 (标准值、组合值、频遇值及准永久值)。

掌握：荷载的标准值、设计值与荷载分项系数。

3．结构抗力R

掌握：结构抗力R的概念；材料强度的标准值、设计值与材料分项系数。

4．结构按概率极限状态设计方法

熟悉：结构的可靠、失效、极限状态的区分与极限状态方程式。

了解：结构的可靠度、失效概率及可靠指标。

了解：按承载能力极限状态设计（γoS≤R）方法与设计表达式。

了解：按正常使用极限状态设计 (S≤R)方法与设计表达式。

5．混凝土结构的耐久性

了解：结构耐久性的基本概念。

了解：提高混凝土结构耐久性的技术措施。

（四）钢筋混凝土受弯构件正截面承载力

1．梁、板的一般构造要求

2．试验研究

掌握：受弯破坏形态:适筋梁、少筋梁与超筋梁。

3．一般计算规定

掌握：基本假定;受压区混凝土的等效应力图形；界限相对受压区高度及截面配筋率。

4．单筋矩形截面、双筋矩形截面与T形截面梁受弯承载力设计方法

掌握：计算公式、适用条件与设计方法。

（五）钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力

1．试验研究

掌握：斜截面受剪破坏形态:剪压破坏、斜拉破坏与斜压破坏。

了解：斜截面受剪承载力与斜截面受弯承载力。

2．受弯构件斜截面受剪承载力设计方法

掌握：计算公式、适用条件与设计方法。

3．受弯构件斜截面受弯承载力

熟悉：抵抗弯矩图的概念、作法与作用。

4．配筋构造要求

了解：钢筋的锚固、连接做法与配筋构造要求。

（六）钢筋混凝土受扭构件扭曲截面承载力

1．试验研究

熟悉：无筋矩形截面混凝土纯扭构件破坏形态、钢筋混凝土矩形截面纯扭构件破坏形态。

2．钢筋混凝土矩形截面纯扭构件承载力设计方法

熟悉：计算公式、适用条件与设计方法。

3．钢筋混凝土矩形截面弯剪扭构件承载力设计方法

了解：计算公式、适用条件与设计方法。

4．配筋构造要求

（七）钢筋混凝土受压构件正截面承载力

1．柱的一般构造要求

2．配有纵筋与箍筋的轴心受压构件的正截面承载力

掌握：试验研究:短柱、长柱的破坏特征。

掌握：轴心受压构件柱的正截面承载力设计方法：基本假定与计算公式、适用条件与设计方法。

3．偏心受压构件的正截面承载力

掌握：试验研究：大小偏心受压破坏形态长柱、短柱概念与偏心距增大系数。

掌握：矩形截面偏心受压构件正截面承载力按对称配筋设计万法:基本假定与计算公式、适用条件；大小偏压的判别条件与设计方法。

（八）钢筋混凝土受拉构件

1.轴心受拉构件

掌握：承载能力计算公式

2.偏心受拉构件

熟悉：大小偏心受拉划分标准。

（九）钢筋混凝土受弯构件裂缝及变形验算

1．裂缝及变形控制与按极限状态设计方法设计要求。

掌握：裂缝控制等级的划分与验算要求；变形控制要求与验算要求。

2．裂缝宽度验算

了解：裂缝出现和开展的过程、开裂前后钢筋和混凝土应变分布特征、分布规律。

掌握：裂缝宽度验算万法：计算公式与验算方法；影响裂缝宽度的主要因素及设计控制措施。

3．变形验算

了解：受弯构件短期刚度的概念与计算公式。

掌握：考虑荷载长期作用影响时受弯构件刚度的概念与计算公式。

掌握：受弯构件挠度验算方法:计算公式与验算方法。

了解：影响挠度的主要因素及设计控制措施。

（十）预应力混凝土构件

1．预应力概念与预应力混凝土构件施工方法

掌握：先张法与后张法、张拉控制应力与预应力损失。

掌握：预应力轴力受拉构件截面受力分析的基本原理。       。

2．预应力轴心受拉构件设计的基本方法

掌握：使用阶段的承载力计算、裂缝控制与变形验算。

了解：施工阶段截面应力控制验算。

（十一）钢筋混凝土平面楼盖结构设计

1．平面楼盖的结构形式

了解：整体式楼盖、装配式楼盖、装配整体式楼盖的结构形式、构思与布置方法。

2．整体式单向板肋梁楼盖的设计方法

掌握：单间板与双向板的定义与区分方法。

掌握：楼盖结构的组成与布置方法、传为路线与计算简图。

熟悉：按弹性、塑性埋论计算内力方法：荷载的最不利组合与截面的最不利内力确定。

熟悉：内力包络图概念、作法与作用。

了解：板、次梁与主梁的截面配筋设计方法与构造要求。

3．整体式双向板肋梁楼盖的设计方法

掌握：楼盖结构的组成与布置方法、传为路线与计算简图。

掌握：塑性铰线的判别。

熟悉：双向板按弹性理论计算内力的实用设计方法。

了解：截面配筋设计万法与构造要求。

4．钢筋混凝土板式楼梯设计方法

熟悉：板式楼梯的结构组成与布置方法。

熟悉：计算简图与受力分析方法、截面配筋设计万法与构造要求。

（十二）单层厂房

了解：厂房的结构组成、构思。

掌握：排架计算及荷载内力组合。

掌握：柱的设计。

掌握：柱下独立基础计算。

（十三）多层框架结构

熟悉：结构的组成、构思与布置。

掌握：内力与位移的近似计算方法（分层法、反弯点法、D值法）。

熟悉：内力组合与截面设计。

（十四）高层结构

熟悉：高层结构作用及受力的特点。

掌握：结构体系及分类。

熟悉：结构的组成、构思与布置。

五、考试基本题型比例

1．填充题：11%

3．叙述题：35%

4．设计题：16%

5．计算题：38%

六、考试参考书目

1．【上课教材】混凝土结构基本原理，周建民主编，中国建筑工业出版社，2014；

2．【上课教材】建筑混凝土结构设计-概念、构思及方法，周建民主编，中国建筑工业

出版社，2018；

3．混凝土结构设计规范（GB50010-2002）.北京：中国建筑工业出版社，2002 4；

4. 地基基础设计规范（GB-5007-2002）.北京：中国建筑工业出版社，2002；

5．相关设计手册：建筑结构静力手册、建筑结构设计手册、建筑结构构造资料集；

6．相关图集：03G101—1，03G101—2，04G101—3。

注：考试参考书目仅供参考，不等同于教材。